设备、设施概况一

协成大厦项目现有设备、设施具体如下：

| 序号 | 设备、设施名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高低压变电配套组 | 2台1250变压器（2500KVA），预留增容1600KVA及低压电柜组 |
| 2 | 变电房到各楼层电控房之间的主电力线路 | 一层：1*1852电缆*21条、1*952电缆*3条； 二层：1*2402电缆*8条、1*1202电缆*2条； 三层：1*3002电缆*8条、1*1502电缆*2条 |
| 3 | 电梯（包括客梯、扶手梯、货梯） | 4台客梯，4把扶手梯，2台货梯 |
| 4 | 一次消防 | 防排烟、喷淋、消防指挥中心设备 |
| 5 | 供水及排水管道 | 供水管Φ100，排水管Φ160 |
| 6 | 排污管道及排油管道 | 排污管Φ160，排油管Φ160 |
| 7 | 后备发电机组及输送至高变电房电力线路 | 发电机组600匹、1*2402电缆12条及电柜 |
| 8 | 地下车库照明 | 灯管144套，疏散指示灯26个 |
| 9 | 排洪水泵组 | 排污泵40个 |
| 10 | 消防水泵组 | 喷淋泵2台、消防栓泵2台、稳压泵4台、20 m3消防水箱1个、气压罐2个 |
| 11 | 生活水池泵组 | 生活水泵3个及50 m3储水箱1个 |

注：上述设备、设施具体数量、规格以现场实际为准。

中山市发华物业经营管理有限公司

2017年07月31日